| Российская Федерация Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Управление образованием Асбестовского городского округа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа (МБОУ СОШ № 16) 624260, Свердловская область город Асбест, улица Октябрьской революции, 16 телефон 8(34365) 2-89-50 skola-16@mail.ru ___28.01.2014_№____258___ На №________________ от ____________________ |  |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

по предписаниям органов надзора

| Наименование учреждения | Наименование надзорного/судебного органа | Реквизит предписания/решения суда | Срок исполнения | Информация об отсрочке исполнения* | Наименование работ, необходимых для устранения нарушения | Дата составления локально-сметного расчета | Стоимость работ на основании локально-сметного расчета, руб | Стоимость проектно-изыскательских работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 16 | Роспотребнадзор Роспотребнадзор Решение Асбестовского народного суда, Роспотребнадзор | 01-03-04/1020 от 30.09.2013г. 01-04-04/1871 от 11.06.2013г. Дело № 2-673/2013 от 29.05.2013г. 01-04-04/1871 от 11.06.2013г. | 10.082014 г 11.06 2014г 01.09 2014г 01.062014г 10.06.2014г. 11.06.2014г 01.09 2014г 11.06 2014г |  | п.18 Замена оконных блоков в учебных кабинетах; п.19 Приобретение защитных экранов на отопительные приборы; п.20 Оборудовать классную доску местным освещением в классе английского языка; п.22 Провести ремонты 8 туалетов для мальчиков и девочек с установкой перегородок; п.6 Провести замену линолеума 2 - 3 этажа и 4 учебных кабинетах; п.4 В помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, туалетных, учебных классах обеспечить подводку холодного и горячего водоснабжения; п.2 Оборудовать контейнерную площадку для мусорных контейнеров; п.5 Провести ремонтные работы в каб. ОБЖ. каб. № 25, в малом спортивном зале, спортивных раздевалках мальчиков и девочек п.7 Заменить столы ученические двухместные на специальные школьные парты,обеспеченные регулятором наклона рабочей поверхности п.10 Выполнить остекление окон из цельнгого стеклополотнав кааб. № 23,22,20,29*,4,5,6,12,коридор 1 этажа Восстановить забор по периметру | Смета в стадии подготовки 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. Сметы в стадии разработки 2012г. | - 80000,00 руб. 6000,00 руб. 1199224,00 руб. 764304,00 руб. 144170,00 руб . 23403,00 руб. 968642,00 руб. | 100000,00 руб. |

Директор ОО					                                 Н.А. Каменских

| Российская Федерация Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Управление образованием Асбестовского городского округа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» Асбестовского городского округа (МБОУ СОШ № 16) 624260, Свердловская область город Асбест, улица Октябрьской революции, 16 телефон 8(34365) 2-89-50 skola-16@mail.ru __28.01.2014____№___253__ На №________________ от ____________________ |  |
| --- | --- |

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА В ГОРОДЕ АСБЕСТЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

С ИЮНЯ ПО АВГУСТ 2013 ГОДА

- Отремонтированы два туалета для мальчиков с полной заменой сантехники и труб

- Отремонтирована мягкая кровля пристроя.

- Проведен косметический ремонт в 6 кабинетах, раздевалках спортивного зала, коридорах.

- Восстановлена плитка на кухне у моечных раковин, установлен водонагреватель и моечная раковина для обработки сырой продукции.

- Установлены во всех коридорах и в большей  части учебных помещений ограждения на отопительные приборы.

- Установлен умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудованный смесителем в кабинете врача.

По предписанию МУП «ГОРЭНЕРГО»

- Заменена отключающая арматура из чугуна на сталь, резиновые прокладки на паронитовые в теплоузле.

- Проведены электромонтажные работы в здании школы согласно протокола № 68 от 06.06.2013 года.

Директор ОО                                                                Н.А.Каменских